DANH MỤC PHÉP THỬ

| TT | Tên sản phẩm, loại mẫu kiểm nghiệm | ##### Tên chỉ tiêu | ##### Phương pháp kiểm nghiệm | #### Giới hạn định, phạm vi đo #### (nếu có) | ##### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ##### Lĩnh vực hóa |  |  |  |  |
| 1 | Thức ăn chăn nuôi | Xác định hàm lượng ẩm | TCVN 4326-2001 | - |  |
| 2 |  | Xác định hàm lượng protein thô | TCVN 4328-2007 | - |  |
| 3 |  | Xác định hàm lượng muối NaCl | TCVN 4330 :1986 | - |  |
| 4 |  | Xác định hàm lượng béo thô | TCVN 4331-2001 | - |  |
| 5 |  | Xác định hàm lượng xơ thô | TCVN 4329-2007 | - |  |
| 6 |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl | ISO 5985-2002 | - |  |
| 7 |  | Xác định hàm lượng canxi | TCVN1526-1:2007 | - |  |
| 8 |  | Xác định hàm lượng phốt pho tổng | TCVN 1525-2001 | - |  |
| 9 |  | Xác định hàm lượng tro thô | TCVN 4327-2007 | - |  |
| 10 |  | Xác định hàm lượng nito ammoniac | TCVN 3706-1990 | - |  |
| 11 |  | Xác định hàm lượng protein tiêu hóa | TCCS - TH.01.11 | - |  |
| 12 |  | Thử cảm quan | TCVN1532: 1993 | - |  |
| 13 |  | Xác định độ nhiễm côn trùng | TCVN 1540:1896 | - |  |
| 14 |  | Xác định hàm năng lượng trao đổi (ME)* | TCCS-TH.01.15 | - |  |
| 15 |  | Xác định hàm lượng Axit xyanhydric | TCVN 8763:2011 | - |  |
| 16 |  | Xác định chỉ số axit | TCVN 6127:2010 | - |  |
| 17 |  | Xác định Nito amoniac | TCVN 10494:2014 | - |  |
| 18 |  | Xác định tạp chất không hòa tan | TCVN 6125:2010 | - |  |
| 19 |  | Xác định Ethoxyquin | TCVN 11282:2016 | - |  |
| 20 |  | Xác định hàm lượng Flo | AOAC 975.08 | - |  |
| 21 |  | Xác định chỉ số peroxid | TCVN 6121:2010 | - |  |
| 22 |  | Xác định Gossypol tự do | TCVN 9125:2011 | - |  |
| 23 |  | Xác định hoạt độ Ure | TCVN 4847:1989 | - |  |
| 24 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi | Xác định dư lượng kháng sinh Tetracycline | TCVN 8544:2010, TCCS-TH.01.14, TCCS-TH.01.20 | - |  |
| 25 |  | Xác định độc tố vi nấm Aflatoxin (G1, G2, B1, B2). | TCCS - TH.05.14, TCCS - TH.05.20 | - |  |
| 26 |  | Xác định hàm lượng beta-agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) | TCCS - TH.02.14, TCCS - TH.02.20 | - |  |
| 27 |  | Xác định hàm lượng Chloramphenicol | TCCS - TH.03.14, TCCS - TH.03.20 | - |  |
| 28 |  | Xác định hàm lượng thiamphenicol (TAP);Florphenicol(FF) Phương pháp LC/MS/MS | TCCS- TH.03.20 | 1. TACN + Thiamphenicol: LOQ 0.54 µg/kg + Florphenicol: LOQ 0.50µg/kg 2. Thực phẩm +Thiamphenicol: LOQ 0.60 µg/kg + Florphenicol: LOQ 0.38µg/kg |  |
| 29 |  | Xác định dư lượng thuốc BVTV hữu cơ nhóm carbamate. | TCCS - TH.04.14, TCCS - TH.04.20 | - |  |
| 30 |  | Xác định hàm lượng kháng sinh nhóm Quinolone | TCCS - TH.06.14, TCCS - TH.06.20 | - |  |
| 31 |  | Xác định hàm lượng Oxacillin, Cloxacillin Phương pháp LC/MS/MS | TCCS- TH.08.20 | - |  |
| 32 |  | Xác định hàm lượng kháng sinh Nitrofuran (Furazolidone; Furaltadone; nitrofurantoin; nitrofurazone ) Phương pháp LC/MS/MS | TCCS - TH.11.20 | + AOZ: LOQ 0.10 µg/kg + AMOZ: LOQ 0.13µg/kg + AHD: LOQ 0.17 µg/kg + SEM: LOQ 0.15 µg/kg |  |
| 33 |  | Xác định sulfonamide (Sulfadiazine; Sulfabenzamide; Sulfadimethoxine; Sulfamethoxazole; Sulfathiazole; Sulfamezazin; Sulfacetamine; Sulfamethazin; Sulfamonomethoxin; Sulfamethoxin) Phương pháp LC/MS/MS | TCCS - TH.12.20 | - |  |
| 34 |  | Xác định hàm lượng Auramine O | TCCS - TH.01.17 | - |  |
| 35 |  | Xác định Cysteamine | TCCS - TH.02.17 | - |  |
| 36 |  | Xác định hàm lượng kháng sinh Malacchitegreen, Leuco- malacchitegreen Phương pháp LC/MS/MS | TCCS- TH.07.20 | - |  |
| 37 |  | Xác định hàm lượng Amocyline, Ampicyline Phương pháp LC/MS/MS | TCCS- TH.08.20 | - |  |
| 38 |  | Xác định hàm lượng Mycotoxin (OchratoxinA, Deoxynivalenol, Fumonisin B1, Fumonisin B2, Zearalenone) Phương pháp LC/MS/MS | TCCS-TH.13.20 | 1. TĂCN + Ochratoxin A: LOQ 0.18 µg/kg + Deoxynivalenol: LOQ 0.53µg/kg + Zearalenone: LOQ 3.13 µg/kg + Fumonisin B1: LOQ 17.86 µg/kg + Fumonisin B2: LOQ 16.28 µg/kg 2. Thực phẩm + Ochratoxin A: LOQ 0.22 µg/kg + Deoxynivalenol: LOQ 0.47µg/kg + Zearalenone: LOQ 3.40 µg/kg + Fumonisin B1: LOQ 15.86 µg/kg + Fumonisin B2: LOQ 15.57 µg/kg |  |
| 39 |  | Xác định hàm lượng Chì Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | TCVN 7602:2007 TCVN 8126:2009 | 0,02mg/kg |  |
| 40 |  | Xác định hàm lượng Asen Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | TCVN 8427:2010 | 0,02mg/kg |  |
| 41 |  | Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | TCVN 7903:2007 TCVN 8126:2009 | 0,02mg/kg |  |
| 42 |  | Xác định hàm lượng Thủy Ngân Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử hơi lạnh (CVAAS) | TCVN 7993:2009 | 0,02mg/kg |  |
| 43 |  | Xác định hàm lượng Zn Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | TCVN 8126:2009 | 7mg/kg |  |
| 44 |  | Xác định hàm lượng Fe Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử |  | 7mg/kg |  |
| 45 |  | Xác định hàm lượng Cu Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử |  | 7mg/kg |  |
| 46 |  | Xác định hàm lượng Ca Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | TCVN 1537:2007 | 20mg/kg |  |
| 47 |  | Xác định hàm lượng Mg Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử |  | 20mg/kg |  |
| 48 |  | Xác định hàm lượng Mn Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử |  | 7 mg/kg |  |
| 49 |  | Xác định Hàm lượng Clenbuterol bằng phương pháp ELISA | TCCS-TH.02.19 | - |  |
| 50 |  | Xác định Hàm lượng Chloramphenicol bằng phương pháp ELISA | TCCS-TH.03.19 | - |  |
| 51 |  | Xác định Hàm lượng Doxycyclin bằng phương pháp ELISA | TCCS-TH.05.19 | - |  |
| 52 |  | Xác định Hàm lượng Enzofloxacine bằng phương pháp ELISA | TCCS-TH.06.19 | - |  |
| 53 | Thực phẩm | Xác định hàm lượng Nitrit | TCVN 7992:2009 | - |  |
| 54 |  | Xác định hàm lượng Nitrat | TCVN 7991:2009 | - |  |
| 55 |  | Xác định tổng Nitơ bay hơi | TCVN 9215:2012 | - |  |
| 56 |  | Xác định hàm lượng Sulphates | TCCS - TH.14.20 | - |  |
| 57 |  | Xác định hàm lượng Sulfua dioxyd (SO2) | TCCS - TH.15.20 | - |  |
| 58 |  | Xác định hàm lượng Histamine | TCVN 8352:2010 | - |  |
|  |  | Đinh tính Hydrosunphua và amoniac | TCVN 3699:1990 | - |  |
|  |  | Xác định hàm lượng Formaldehyde | TCVN 8894:2012 | - |  |
|  |  | Xác định hàm lượng photphats | TCCS-TH.01.19 | - |  |
| 59 |  | Xác định Natriborat và axit boric | TCVN 8895: 2012 | - |  |
| 60 |  | Xác định Hàm lượng Furazolidone bằng phương pháp ELISA | TCCS-TH.04.19 | - |  |
| 61 |  | Xác định Hàm lượng Histamin bằng phương pháp ELISA | TCCS-TH.07.19 | - |  |
| 62 | Rau, củ, quả | Phát hiện nhóm Carbamate và lân hữu cơ bằng phương pháp ELISA | TCCS-TH.08.19 | - |  |
| 63 | Nông sản, thực phẩm | Xác định dư lượng thuốc BVTV: Carbennazim; Acetaminprid; Imidacloprid; Ditalimfos; Aldicarb sulfone; Methomyl; Oxamyl; 3-hydroxycarcarbofuranl; Aldicarb sulfoxide; Propoxur; Methiocar; Fenobucar Phương pháp LC/MS/MS | TCCS- TH.04.20 | - |  |
| 64 |  | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Alpha – HCH; Beta – HCH; Gama-HCH; Heptachlor; Aldrin; Diedrin; Fipronil; 2,4 D; PP-DDT; Alpha-BHC; Beta-BHC; Gama-BHC; Delta- BHC; Alpha-Chlordane; 4,4DDD; 4,4DDT; 4,4DDE; Gama-Chlordane; Endrin; Chlorobenzilate; Cloroneb; Methoxychlor; Chlorothanlonil; Hexachlorobenzene; Heptachor epoxide; Trifluralin; Propachlor; 2-phenylphenol; aldehyde; Etridiazole; Lidane; Cis Chlordane; Trans Chlordane; Phương pháp GC/ECD | TCCS - TH.10.20 | - |  |
| 65 |  | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Aldrin, Diedrin, Endosunfa, Endosunfa α, Endosunfa β, Chlorpyriphos-methyl, Parathion, Ethion, Malathion, Triazophos, Chlopyryphos Ethyl, Fentrothion, Fenvalerate, Cypermethrin, Permethrin, Dichlovor Allthrin; Cyfluthrin; Bifenthrin; Deltamethrin; Pyrethrin; Resmethrin; Fenpropathrin; Diazinon; Dimethoate; Methacriphos; Monocrotophos; Pirimiphos-Metyl; Phosphamidon; Phosolone; Profenofos; Edifenphos; Iprobenphos; Pyazophos; Fonophos; Fomothion; Butralin; Ethoxyquin; Etrimfos; Quinalphos; Mevinphos; Phorate; Tebufos; Fenthion; Phenothrin; Paraoxon-Metyl; Propafos; Acephate; Prothiofos; Parathion-Ethyl Lamdacyhalothrin; Methidathion; Fenthoate; Merphos; Malaoxon; Mecarbam; Lindane Phương pháp GC/MS/MS | TCCS- TH.09.20 |  |  |
| 66 | Thịt và sản phẩm từ thịt | Xác định hàm lượng chất béo | TCVN 8136-2009 | - |  |
| 67 |  | Xác định hàm lượng Protein | TCVN 8134-2009 | - |  |
| 68 |  | Xác định độ ẩm | TCVN 8135-2009 | - |  |
| 69 |  | Xác định tro tổng số | TCVN 7142-2002 | - |  |
| 70 |  | Xác định hàm lượng phospho tổng số | TCVN 9043:2012 | - |  |
| 71 |  | Xác định hàm lượng NaCl | TCVN 4836-1:2009 | - |  |
| 72 |  | Xác định độ pH | TCVN 4835:2002 | - |  |
| 73 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và protein thô | TCVN 3705:1990 | - |  |
| 74 |  | Xác định Hàm lượng Nito amin - amoniac | TCVN 3707:1990 | - |  |
| 75 |  | Xác định Hàm lượng Nito axit amine | TCVN 3708:1990 | - |  |
| 76 |  | Xác định Hàm lượng nước | TCVN 3700:1990 | - |  |
| 77 |  | Xác định pH | AOAC 981.12 | - |  |
| 78 |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit | TCVN 5484:2002 | - |  |
| 79 |  | Xác định hàm lượng tro tổng số | TCVN 5105:2009 | - |  |
| 80 |  | Xác định các chỉ tiêu cảm quan | TCVN 5277:1990 | - |  |
| 81 |  | Xác định Nitơ amoniac/Nitơ tổng | TCVN 5107:2018 | - |  |
| 82 |  | Xác định Nitơ axit amine/Nitơ tổng | TCVN 5107:2018 | - |  |
| 83 | Tôm đông lạnh | Phương pháp xá định Agar | KNCL/HD/97 | - |  |
| 84 |  | Phương pháp xá định tinh bột |  | - |  |
| 85 |  | Phương pháp xá định PVA |  | - |  |
| 86 |  | Phương pháp xá định CMC |  | - |  |
| 87 |  | Phương pháp xá định Adao |  | - |  |
| 88 |  | Phương pháp xá định agar trong thịt tôm |  | - |  |
| 89 | Rượu | Xác định hàm lượng Aldehyde | TCVN 8009:2009 |  |  |
| 90 | Các loại phân bón | Xác định hàm lượng phốt pho tổng số | TCVN 8563:2010 | ≥ 0,1% |  |
| 91 |  | Xác định hàm lượng axit humic và axit fulvic | TCVN 8561:2010 | - |  |
| 92 |  | Xác định hàm lượng kali hh | TCVN 8560:2018 | ≥ 0,1% |  |
| 93 |  | Xác định hàm lượng kali tổng số | TCVN 8562:2010 | ≥ 0,3% |  |
| 94 |  | Xác định hàm lượng hữu cơ tổng số | TCVN 9294:2012 | ≥ 0,96% |  |
| 95 |  | Xác định hàm lượng lưu huỳnh | TCVN 9296:2012 | ≥ 0,3% |  |
| 96 | Các loại phân bón | Xác định hàm lượng Clorua hoà tan trong nước | TCVN 8558:2010 |  |  |
| 97 |  | Xác định pH | TCCS-TH.10.16 Ref: TCVN 5979:2007 |  |  |
| 98 |  | Xác định hàm lượng Bo | TCVN 10680:2015 TCVN 10679:2015 | 15mg/kg |  |
| 99 |  | Xác định hàm lượng P2O5ht | TCVN 10678:2015 | 0,1% |  |
| 100 |  | Xác định hàm lượng SiO2hh | TCVN 11407:2019 | 0,2% |  |
| 101 |  | Xác định hàm lượng Mo | TCVN 9283:2018 | 10mg/kg |  |
| 102 |  | Xác định hàm lượng Fe |  | 10mg/kg |  |
| 103 |  | Xác định hàm lượng Cu | TCVN 9286:2018 |  |  |
| 104 |  | Xác định hàm lượng Co | TCVN 9287:2018 | 10mg/kg |  |
| 105 |  | Xác định hàm lượng Mn | TCVN 9288:2012 | 15mg/kg |  |
| 106 |  | Xác định hàm lượng Zn | TCVN 9289:2012 | - |  |
| 107 |  | Xác định hàm lượng Pb | TCVN 9290:2018 | - |  |
| 108 |  | Xác định hàm lượng Cd | TCVN 9291:2018 | - |  |
| 109 |  | Xác định hàm lượng Hg | TCVN 10676:2015 | 0,2mg/kg |  |
| 110 |  | Xác định hàm lượng As | TCVN 11403:2016 | 0,2mg/kg |  |
| 111 |  | Tỷ lệ C/N | C: TCVN 9294:2012 N: TCVN 8557:2010 | - |  |
| 112 |  | Xác định tổng hàm lượng axit amin tự do | TCVN 12620:2019 | - |  |
| 113 |  | Xác định hàm lượng axit tự do | TCVN 9292: 2019 | - |  |
| 114 |  | Xác định hàm lượng axit amin và axit amin tổng số | TCVN 12621:2019 |  |  |
| 115 | Các loại phân bón không chứa nitrat, trừ phân bón hỗn hợp | Xác định hàm lượng nitơ tổng số | TCVN 8557:2010 | ≥ 0,3% |  |
| 116 | Các loại phân bón trừ phân Urê, DAP, phân bón hỗn hợp | Xác định hàm lượng ẩm | TCVN 9297:2012 | ≥ 0,1% |  |
| 117 | Phân bón dạng nitrat | Xác định hàm lượng Nitơ dạng nitrat | TCVN 10682: 2015 | - |  |
| 118 | Phân lân nung chảy | Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu | TCVN 1078:2018 | - |  |
| 119 |  | Xác định cỡ hạt |  | - |  |
| 120 | Các loại phân bón có hàm lượng Ca từ 5% trở lên | Xác định hàm lượng Ca (hoặc CaO) | TCVN 12598:2018 | ≥ 0,5% |  |
| 121 | Các loại phân bón có hàm lượng Mg từ 5% trở lên | Xác định hàm lượng Mg (hoặc MgO) | TCVN 12598:2018 | ≥ 0,5% |  |
| 122 | Các loại phân bón trừ phân lân nung chảy, phân bón hỗn hợp, phân supephosphat | Xác định hàm lượng phốt pho hữu hiệu | TCVN 8559:2010 | ≥ 0,1% |  |
| 123 | Phân supephosphat | Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu | TCVN 4440:2018 | - |  |
| 124 | Phân bón hỗn hợp | Xác định hàm lượng Ni tơ tổng số | TCVN 5815:2018 | - |  |
| 125 |  | Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu | TCVN 5815:2018 | - |  |
| 126 |  | Xác định độ ẩm | TCVN 5815:2018 | - |  |
| 127 | Phân DAP | Xác định hàm lượng Ni tơ tổng số | TCVN 8856:2018 | - |  |
| 128 |  | Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu |  | - |  |
| 129 |  | Xác định độ ẩm |  | - |  |
| 130 | Đất | Xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt | TCVN 4048:2011 | - |  |
| 131 |  | Xác định hàm lượng Ni tơ tổng số | TCVN 6498:1999 | - |  |
| 132 |  | Xác định Nitơ dễ tiêu | TCVN 5255:2009 | - |  |
| 133 |  | Xác định phốt pho dễ tiêu | TCVN 8661:2011 | - |  |
| 134 |  | Xác định Kali tổng số | TCVN 8660:2011 | - |  |
| 135 |  | Xác định phốt pho dễ tiêu | TCVN 5256:2009 | - |  |
| 136 |  | Xác định Phốt pho tổng số | TCVN 4052:1985 | - |  |
| 137 |  | Xác định Kali dễ tiêu | TCVN 8662:2011 | - |  |
| 138 |  | Xác định tổng số chất hữu cơ | TCVN 4050:1985 | - |  |
| 139 |  | Xác định thành phầm cấp hạt | TCVN 8567:2010 | - |  |
| 140 |  | Xác định Cation bazo trao đổi | TCVN 8569:2010 | - |  |
| 141 |  | Xác định pH | TCVN 5970:2007 | - |  |
| 142 |  | Dung tích hấp thu (CEC) | TCVN 8568-2010 | - |  |
| 143 |  | Mặn natri | TCVN 8662:2011 | - |  |
| 144 |  | Măn clo | TCVN 8727:2012 | - |  |
| 145 |  | Mặn sunphat | TCVN 6656:2000 | - |  |
| 146 |  | Tổng số muối tan | TCVN 8727:2012 | - |  |
| 147 |  | Độ dẫn điện (EC) | TCVN 6656:2000 | - |  |
| 148 |  | Dung trọng đất | TCCS-TH.07.16 | - |  |
| 149 |  | Độ xốp đất | TCCS-TH.08.16 | - |  |
| 150 |  | Xác định Asen | TCVN 8467:2010 | - |  |
| 151 |  | Xác định Antimon |  | - |  |
| 152 |  | Xác định Senlen |  | - |  |
| 153 |  | Xác định Cadimi | TCVN 6496:2009 | - |  |
| 154 |  | Xác định Chì |  | - |  |
| 155 |  | Xác định Coban |  | - |  |
| 156 |  | Xác định Crom |  | - |  |
| 157 |  | Xác định Mangan |  | - |  |
| 158 |  | Xác định Niken |  | - |  |
| 159 |  | Xác định Kẽm |  | - |  |
| 160 |  | Xác định Đồng |  | - |  |
| 161 | Nước dùng trong nông nghiệp | Xác định pH | TCVN 6492:2011 | - |  |
| 162 |  | Amoni (tính theo N) | TCVN 5988:1995 | - |  |
| 163 |  | Độ kiềm | TCVN 6636-1:2000 | - |  |
| 164 |  | Carbonate | TCVN 6636-2:2000 | - |  |
| 165 |  | Sulfat | TCVN 6200:1996 | - |  |
| 166 |  | Canxi | TCVN 6198:1996 | - |  |
| 167 |  | Magie | TCVN 6224:1996 | - |  |
| 168 |  | NH3 | TCVN 7872:2008 | - |  |
| 169 |  | Dầu mỡ động thực vật | TCVN 4582:1998 | - |  |
| 170 |  | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 5499:1995 | - |  |
| 171 |  | Nitơ Deverda | TCVN 6638-2000 | - |  |
| 172 |  | Tổng Nitơ | TCVN 5987:1985 | - |  |
| 173 |  | Nitrit (NO2) | TCVN 6178-1996 | - |  |
| 174 |  | Nitrat (NO3) | TCVN 7323-1:2004 | - |  |
| 175 |  | Sunfua (tính theo H2S | TCVN 6637:2000 | - |  |
| 176 | Nước | Xác định Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7324:2004 TCVN 7325:2004 | - |  |
| 177 |  | Xác định chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | - |  |
| 178 |  | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 | - |  |
| 179 |  | Xác định nhu cầu oxy hóa BOD5 (20oC) | TCVN 6001-2:2008 | - |  |
| 180 |  | Xác định Nitrat | TCVN 6180:1996 | - |  |
| 181 |  | Xác định Phospho | TCVN 6202:2008 | - |  |
| 182 |  | Xác định Xyanua tổng | TCVN 6181:1996 | - |  |
| 183 |  | Xác định hàm lượng As | TCVN 6626:2000 | - |  |
| 184 |  | Xác định hàm lượng Cd | TCVN 6197:2008 TCVN 6193:1996 | - |  |
| 185 |  | Xác định hàm lượng Cr tổng | TCVN 6222:2008 | - |  |
| 186 |  | Xác định hàm lượng Cu | TCVN 6193:1996 | - |  |
| 187 |  | Xác định hàm lượng Zn |  | - |  |
| 188 |  | Xác định hàm lượng Ni |  | - |  |
| 189 |  | Xác định hàm lượng Pb |  | - |  |
| 190 |  | Xác định hàm lượng Co |  | - |  |
| 191 |  | Xác định hàm lượng Fe | TCVN 6177:1996 | - |  |
| 192 |  | Xác định hàm lượng Hg | TCVN 7877:2008 | - |  |
| 193 |  | Xác định hàm lượng Mn | TCVN 6002:1995 | - |  |
| 194 |  | Xác định hàm lượng Selen | TCVN 6183:1996 | - |  |
| 195 |  | Xác định độ đục | TCVN 6184:2008 | - |  |
| 197 |  | Kiểm tra và xác định độ màu | TCVN 6185:2015 | - |  |
| 197 |  | Xác định Nitrit | TCVN 6178:1996 | - |  |
| 198 |  | Xác định Clorua | TCVN 6194:1996 | - |  |
| 199 |  | Xác định chỉ số Pemanganat | TCVN 6186:1996 | - |  |
| II | Lĩnh vực sinh |  |  |  |  |
| 1 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi | Định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza | TCVN 7924-2:2008 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 2 |  | Định lượng Coliform | TCVN 6848:2007 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 3 |  | Định lượng Staphylococci dương tính với coagula | TCVN 4830-1:2005 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 4 |  | Định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch | TCVN 4991:2005 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 5 |  | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc | TCVN 8275-2 : 2010 (ISO 21527-2 : 2008) | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 6 |  | Phương pháp định lượng vi sinh vật – phần 1: đếm khuẩn lạc ở 300C bằng kỹ thuật đổ đĩa | TCVN 4884-1:2015 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 7 |  | Phương pháp định lượng vi sinh vật – phần 2: đếm khuẩn lạc ở 300C bằng kỹ thuật cấy bề mặt | TCVN 4884-2:2015 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng 1 CFU/g |  |
| 8 |  | Phương pháp xác đinh nấm men và nấm mốc | TCVN 8275-1:2010 ISO 21527-1:2008 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 9 |  | Phương pháp Bacillus cereus | TCVN 4992:2005 ISO 7932:2004 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng:1 CFU/g |  |
| 10 | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi | Phát hiện và định E.coli giả định bằng kỹ thuật đếm số xác suất lớn nhất | TCVN 6846:2007 | 0 MPN/g 0 MPN/ml |  |
| 11 |  | Phát hiện và định coliform bằng kỹ thuật đếm số xác suất lớn nhất | TCVN 4882:2007 | 0 MPN/g 0 MPN/ml |  |
| 12 |  | Phát hiện Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 | Mẫu rắn eLOD50=1CFU/g Mẫu lỏng eLOD50=1CFU/ml |  |
| 13 |  | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus | TCVN 7905-1:2009 | Mẫu rắn eLOD50=1CFU/g Mẫu lỏng eLOD50=1CFU/ml |  |
| 14 |  | Phương pháp phát hiện, định lượng và xác định typ huyết thanh của Salmonella | TCVN 10780-1:2017 | Mẫu rắn eLOD50=1CFU/g Mẫu lỏng eLOD50=1CFU/ml |  |
| 15 |  | Phát hiện và định lượng Enterobacteriacea bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc | ISO 21528-2:2017 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng: 1 CFU/g |  |
| 16 | Thực phẩm; thức ăn chăn nuôi và nước | Phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa | TCVN 8881:2011 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng: 1 CFU/g |  |
| 17 |  | Định lượng Enterococcus feacalis | TCVN 6189-2:2009 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng: 1 CFU/g |  |
| 18 |  | Phát hiện Listeria spp bằng kỹ thuật Realtime PCR | TCCS - TH.18.20 | - |  |
| 19 |  | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus bằng kỹ thuật Realtime PCR | TCCS - TH.19.20 | - |  |
| 20 |  | Phát hiện Staphylococcus aureus bằng kỹ thuật Realtime PCR | TCCS - TH.16.20 | - |  |
| 21 |  | Phát hiện Salmonella spp bằng kỹ thuật Realtime PCR | TCCS - TH.17.20 | - |  |
| 22 | Nước | Xác định và định lượng Escherichia coli giả định | TCVN 6187-1:2009 ISO 9308-1:2000 | 1CFU/ml |  |
| 23 |  | Phát hiện và định lượng Coliform |  | 1CFU/ml |  |
| 24 |  | Phát hiện Salmonella trên đĩa thạch | TCVN 9717:2013 ISO 19250:2010 | Nước bề mặt: 1CFU/ ml Nước uống: 1CFU/ml |  |
| 25 | Phân bón | Xác định vi sinh vật phân giải hợp chất phốt pho khó tan | TCVN 6167:1996 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng: 1 CFU/g |  |
| 26 |  | Xác định vi sinh vật phân giải xenluloza | TCVN 6168:2002 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng: 1 CFU/g |  |
| 27 |  | Xác định vi sinh vật cố định nitơ | TCVN 6166:2002 | Mẫu rắn:10 CFU/g Mẫu lỏng: 1 CFU/g |  |
| 28 |  | Phát hiện và định E.coli giả định bằng kỹ thuật đếm số xác suất lớn nhất | Ref. TCVN 6846:2007 | 0 CFU/g |  |
| 29 |  | Phương pháp phát hiện, định lượng và xác định typ huyết thanh của Salmonella | Ref. TCVN 10780-1:2017 | Mẫu lỏng:1CFU/g |  |
| 30 | Hạt giống cây trồng: lúa, ngô, lạc, rau, đậu | Xác định độ sạch | TCVN 8548:2011 | - |  |
| 31 |  | Xác định tỷ lệ nảy mầm |  | - |  |
| 32 |  | Xác định độ ẩm |  | - |  |
| 33 | Hạt giống cây trồng: lúa, ngô, lạc, đậu tương | Xác định hạt khác loài |  | - |  |
| 34 |  | Xác định hạt khác giống có thể phân biệt được |  | - |  |
| 35 |  | Xác định khối lượng 1000 hạt |  | - |  |